| 26.20.40.110-00000015 Источник питания постоянного тока |  |  |
| --- | --- | --- |
| Максимальное выходное напряжение | 12 | Вольт |
| Максимальный выходной ток | 33 | Ампер |
| Мощность | 500 | Ватт |
| Наличие функции защиты от перегрева | Да |  |
| Наличие функции защиты от перегрузки по току | Да |  |
| Наличие функции защиты от перенапряжения | Да |  |
| Тип | Импульсный |  |
| Форм-фактор | Встраиваемый |  |